Requerimiento de Software:

Control eficiente del Descartable [Tubo a Humidificador (SO-676)](http://68.183.101.57/secura-air/index.php?action=DetailView&module=Repuestos&record=2651973&parenttab=Inventory) y de falla / daños de concentradores Aprobados

Problema: Se requiere controlar la entrega y devolución de los Tubos Humidificadores, esto en los casos en los cuales falla el equipo al momento de la entrega al paciente, se cambia el equipo, esperamos recibir un Tubo Humidificador en el descargue, adicionalmente el concentrador que presentó falla/daño se registra por novedad y requiere hacer el registro procedimental así: el operador informa al Almacenista y esté descarga el equipo a cargue aprobado, solicita a la Dirección de Operaciones aprobar remisión de Traslado con aprobación de cargue aprobado a cargue cuarentena, y se remisiona a Taller para mantenimiento, en mantenimiento el jefe de Infraestructura crea el mantenimiento al equipo y continua el procedimiento de mantenimiento y revisión y seguimiento de causal de forma procedimental.

Se propone, para revisión:

1. Crear una Orden de Servicio que permita al “Devolución Concentrador por Falla /Daño, registrar Tipificación de la falla / daño – que mueva el equipo a cuarentena, y registre que se espera la devolución de un tubo humidificador en el balance de ruta.
2. Se deben cargar a las rutas (repuestos)Tubos Humidificadores para el suministro en caso de faltante o daño. (verificar el correcto movimiento de los repuestos)