## CRM Vs Normatividad
Matriz Campos Hoja de Vida de Equipos Crm Vr Normatividad
CRM | RES. 3100 DE 2019 | DEC.4725 DE 2005 | CUMPLE?
Activo | Nombre del equipo biomédicos. | Nombre genérico o marca del dispositivo médico | CUMPLE
Subtipo |  |  | N/A
Número de Serie | Serie |  | CUMPLE
Precio de Compra ($) |  |  | N/A
Fabricante | Marca | Nombre de la industria fabricante | CUMPLE
Assigned A Usuario |  |  | N/A
Última Modificación |  |  | N/A
Horas de Uso |  |  | N/A
Equipo en Tránsito? |  |  | N/A
Rango de Edad |  |  | N/A
Enfriamiento |  |  | N/A
Custodia |  |  | N/A
Situación |  |  | N/A
Fecha Ultimo Movimiento |  |  | N/A
Tipo |  |  | N/A
Código de Barras |  |  | N/A
Código Interno |  |  | N/A
Proveedor |  |  | N/A
Creado Por Usuario |  |  | N/A
Creación |  |  | N/A
Ultima Modificación Por Usuario |  |  | N/A
Propietario |  |  | N/A
ABRV |  |  | N/A
Insonorizado |  |  | N/A
Propiedad del Equipo |  |  | N/A
Modelo de Equipo | Modelo | Modelo | CUMPLE
Supertipo |  |  | N/A
Linea de Servicio |  |  | N/A
| Registro sanitario para dispositivos médicos o permiso de comercialización para equipos | Modalidad de registro | NC
| Clasificación por riesgo | Clasificación de acuerdo al riesgo | NC
| MANUAL de usuario en español | Indicaciones y usos | NC
Advertencias, precauciones y contraindicaciones;
|  | MANUAL de tecnico en español | NC
|  | Manual de partes | NC
|  | Presentación comercial | NC
|  | Vida útil. Cuando aplique | NC

## Campos Hoja de Vida
"INCLUIR LOS CAMPOS AMARILLO Y OCULTAR LOS ROJOS
ACTIVO |  | TIPO
SUBTIPO |  | CODIGO DE BARRAS
NUMERO DE SERIE |  | CODIGO INTERNO
PRECIO DE COMPRA | NO USO | PROVEEDOR
FABRICANTE |  | CREADO POR USUARIO
ASSIGNED A USUARIO | FUNCION? | CREACION
ULTIMA MODIFICACION |  | ULTIMA MODIFICION POR USUARIO
HORAS DE USO |  | PROPIEDAD
EQUIPO EN TRANSITO |  | ABRV
TIPO DE PACIENTE |  | INSONORIZADO | NO USO
ENFRIAMIENTO | NO USO | PROPIEDAD DEL EQUIPO
CUSTODIA |  | MODELO DEL EQUIPO
SITUACION |  | TIPO DE EQUIPO
FECHA ULTIMO MOVIMIENTO |  | LINEA DE SERVICIO
TIPO DE RIESGO (INVIMA) | IIa | REGISTRO SANITARIO | INVIMA 2016DM-0015627
VIDA UTIL | 0 | PRESENTACION COMERCIAL | Caja X 1 Unidad
FICHA TECNICA | DESCARGAR | Manual de Usuario | DESCARGAR
OPCION 1
OPCION 1
OPCIÓN 2
BSGARCIA
Limpieza, cambio de tarjeta de flujo, Control de calidad, se libera cumpliendo parámetros
Técnico
BSGARCIA
Limpieza, Control de calidad, se libera cumpliendo parámetros

## D Hoja de Vida
HOJA DE VIDA CONCENTRADOR YUYUE 7F-5
INSTITUCIÓN: | OXIPRO SAS |  |  |  |  | SERIAL | NN-2104B
FABRICANTE: | JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPAMENT & SUPPLY CO. LTD |  |  |  | REGISTRO INVIMA |  | 2016DM-0015627
DESCRIPCIÓN
Un concentrador de oxígeno es un dispositivo médico y se utiliza para proporcionar oxígeno a una paciente a concentraciones sustancialmente más altos que los del aire ambiente, y se usa como una alternativa a los tanques de oxígeno medicinal. Un concentrador de oxígeno se basa en la oscilación de la presión de adsorción (PSA) Technology - tecnología derivada NASA que utiliza tamices moleculares únicos que separa el aire en sus partes constituyentes de nitrógeno, oxígeno y gases traza. Un concentrador de oxígeno funciona tomando el aire de la habitación que tiene una concentración de oxígeno de alrededor de 21% y pasándolo a través de una serie de filtros moleculares, bacterianos y de polvo para eliminar partículas de polvo y gases no deseados, purificando el oxígeno con una concentración de hasta 96% , el cual se suministra al paciente a través de un medidor de flujo, máscara o cánula nasal.
CARACTERÍSTICAS
1. Cubierta completa exterior de plástico, seguro y confiable. 2. Panel con muestra de horas de trabajo . 3. Válvula de seguridad que garantiza la fiabilidad del cencentrador. 4. Función de alarma acorde pérdida de energia o potencia. 5. Función de alarma de alta y baja presión.
CLASIFICACION
RIESGO | Tipo II Clase A |  | VIDA UTIL |  | NA
|  |  | TECNOLOGÍA PREDOMINANTE |  | ELECTRONICO
USO | APOYO
INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO
FUENTE DE ALINENTACIÓN | AC120V ± 10% |  | NIVEL DE SONIDO |  | ≤55dB | SISTEMA |  |  | CONTINUO
CORRIENTE | 4.6amps |  | ENERGIA DE ENTRADA: |  | ≤600 VA | FRECUENCIA |  |  | 60Hz
RANGO DE FLUJO | 1 ~ 5L / min |  | HUMEDAD RELATIVA |  | 20% a 60% | PESO: |  |  | 57 lb (26 kg)
PRESION MAX. DE SALIDA | 6,52 psi ± 0,65 psi (45kPa ± 4.5kPa) |  | TEMPERATURA RECOMENDADA |  | 4° C a 40 ° C | DIMENSIÓN |  |  |  | (44,5 × 37,2 × 68 cm3)
CONCENTRACIÓN DE OXIGENO | 1-3 L / min: 94% 4 L / min: 92% 5 L / min: 90% |  |  |  | 12,47 psi a 15,37 psi (86kPa a 106kPa) | ALTITUD |  |  | hasta 5.997 pies (1.828 metros) sobre el nivel del mar sin degradación de los niveles de concentración. Desde 5997 a 13.123 pies (1.828 metros), a 4,000 metros por debajo de 90% de eficiencia.
INFORMACIÓN DE APOYO
MANUAL DE OPERACION: |  |  |  | MANUAL DE SERVICIO: |  |  | X
ACCESORIOS
ACCESORIO |  | PARTE |  | ACCESORIO |  |  |  | PARTE
TUBO DE OXIGENO O CANULA |  | 1600-14 4 MTRS |  | FILTRO LATERAL Y CENTRAL |  |  |  | YY7F5-CFS
VASO HUMIDIFICADOR |  | 7600-0 |  | REJILLAS LATERALES Y CENTRAL |  |  |  | YY7F5-SFG
FILTRO DE AIRE INTERNO |  | YY7F5-ITF |  | NA |  |  |  | NA
RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE
DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO: | Preparación : 1. Desenroscar la cubierta de la botella o vaso humidificador; si lo tiene (botella del humidificador es opcional) 2. Llene la botella del humidificador, con agua purificada (o agua destilada) entre las líneas de máximo y mínimo de nivel de agua. 3.Asegure la tapa en la botella del humidificador. 4.Asegure el adaptador de botella del humidificador en la tapa de la botella del humidificador. 5. Inserte la botella del humidificador en la cinta elástica en el lado izquierdo de la cubierta del concentrador. 6. Conecte el otro extremo de la manguera de oxígeno a la salida de oxígeno. 7. Asegúrese de que el interruptor de encendido está apagado; Coloque el conector de AC del concentrador en un tomacorriente con conexión a tierra. Encendido del concentrador de oxígeno : Presione el botón de encendido para iniciar el concentrador. Habrá un breve retraso antes de que comience el concentrador. El sistema de alarma emite un tono de un segundo de duración, la palabra aparece HOLA (HELLO) en el panel del horómetro, y se enciende la luz indicador de encendido verde.
DE UBICACIÓN: | El concentrador de oxígeno está destinado a ser usado de habitación en habitación. No coloque el concentrador de oxígeno en un entorno donde se obstruye el flujo de aire. Asegúrese de colocar la unidad de manera que todas las partes son por lo menos 12 pulgadas (30 cm) de distancia de las paredes, cortinas, muebles, u otras obstrucciones. No coloque la unidad en un área confinada. No coloque objetos en la parte superior del concentrador.
DE USO: | El concentrador debe estar siempre en posición vertical. Almacenar el concentrador de oxígeno empaquetado de nuevo en un lugar seco. NO coloque ningún objeto encima del concentrador.
DE ASEO Y DESINFECCIÓN: | 1. Limpiar la carcasa al menos una vez al mes. Asegúrese de que la fuente de alimentación está apagada antes de comenzar la limpieza. 2. Limpiar la carcasa con un limpiador doméstico suave y un paño no abrasivo o esponja. No derrame líquido en el interior del gabinete.
1. Retire el filtro con los dedos. 2. Inspeccionar el filtro. Si cualquier parte está agrietado o roto, reemplazarlo en lugar de limpiarlo. 3. Durante la limpieza, lavar el filtro en una solución de agua caliente y detergente para lavar platos. 4. Enjuague a fondo con agua del grifo caliente y una toalla seca. El filtro debe estar completamente seco antes de volver a instalar.
PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO
MENSUAL | BIMENSUAL |  | TRIMESTRAL |  | SEMESTRAL |  |  |  | ANUAL
LABORES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS
Repuestos